## Характеристики МКД
Адрес | Адресные сведения | [9 empty] | Кадастровый номер (для связывания сведений с ГКН и ЕГРП) | Статус обработки
| Код дома по ФИАС | ОКТМО | Состояние | Общая площадь здания | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во этажей | Кол-во подземных этажей | Количество этажей, наименьшее | Часовая зона по Olson | Наличие статуса объекта культурного наследия
Наб.Волги 48 | ff52404f-5af7-4bcb-af16-dab1eea33428 | 28630101001 | Исправный | 3749.6 | 1972 | 9 | 0 |  | Москва | Нет | 69:43:0070403:94

## Подъезды
Адрес МКД, в котором расположен подъезд | Номер подъезда | Этажность | Дата постройки | Статус обработки
Наб.Волги 48 | 1 | 9 | 1972-12-13

## Лифты
Адрес МКД, в котором расположен подъезд | Номер подъезда | Заводской номер | Тип лифта | Предельный срок эксплуатации | Статус обработки
Наб.Волги 48 | 1 | 51846 | Пассажирский
Наб.Волги 48 | 1 | 52394 | Пассажирский

## Жилые помещения
Адрес МКД, в котором расположено жилое помещение | Номер помещения | Характеристики жилого помещения |  |  |  | Кадастровый номер (для связывания сведений с ГКН и ЕГРП) | Статус обработки
|  | Номер подъезда | Характеристика помещения | Общая площадь жилого помещения по паспорту помещения | Жилая площадь жилого помещения по паспорту помещения
Наб.Волги 48 | 1 | 1 | Отдельная квартира | 33.7 | 18.5 | нет
Наб.Волги 48 | 2 | 1 | Отдельная квартира | 77.2 | 53.3 | нет
Наб.Волги 48 | 3 | 1 | Отдельная квартира | 32.3 | 17 | нет
Наб.Волги 48 | 4 | 1 | Отдельная квартира | 45 | 20.8 | нет
Наб.Волги 48 | 5 | 1 | Отдельная квартира | 37.7 | 22.8 | нет
Наб.Волги 48 | 6 | 1 | Отдельная квартира | 36.8 | 22 | нет
Наб.Волги 48 | 7 | 1 | Отдельная квартира | 34.9 | 19.5 | нет
Наб.Волги 48 | 8 | 1 | Отдельная квартира | 33.8 | 18.5 | нет
Наб.Волги 48 | 9 | 1 | Отдельная квартира | 77.4 | 53.9 | нет
Наб.Волги 48 | 10 | 1 | Отдельная квартира | 32.8 | 17.3 | нет
Наб.Волги 48 | 11 | 1 | Отдельная квартира | 44.7 | 28.6 | нет
Наб.Волги 48 | 12 | 1 | Отдельная квартира | 37.6 | 22.8 | нет
Наб.Волги 48 | 13 | 1 | Отдельная квартира | 37.3 | 22.8 | нет
Наб.Волги 48 | 14 | 1 | Отдельная квартира | 35 | 19.8 | нет
Наб.Волги 48 | 15 | 1 | Отдельная квартира | 35.1 | 19.7 | нет
Наб.Волги 48 | 16 | 1 | Отдельная квартира | 77.5 | 54.6 | нет
Наб.Волги 48 | 17 | 1 | Отдельная квартира | 33 | 17.6 | нет
Наб.Волги 48 | 18 | 1 | Отдельная квартира | 44.6 | 28.4 | нет
Наб.Волги 48 | 19 | 1 | Отдельная квартира | 38.9 | 23.7 | нет
Наб.Волги 48 | 20 | 1 | Отдельная квартира | 37.9 | 23.1 | нет
Наб.Волги 48 | 21 | 1 | Отдельная квартира | 34.6 | 19.5 | нет
Наб.Волги 48 | 22 | 1 | Отдельная квартира | 34.8 | 19.7 | нет
Наб.Волги 48 | 23 | 1 | Отдельная квартира | 66.5 | 43.8 | нет
Наб.Волги 48 | 24 | 1 | Отдельная квартира | 44.9 | 29.4 | нет
Наб.Волги 48 | 25 | 1 | Отдельная квартира | 44.4 | 28 | нет
Наб.Волги 48 | 26 | 1 | Отдельная квартира | 37.9 | 23.1 | нет
Наб.Волги 48 | 27 | 1 | Отдельная квартира | 38.3 | 23.3 | нет
Наб.Волги 48 | 28 | 1 | Отдельная квартира | 33.7 | 18.5 | нет
Наб.Волги 48 | 29 | 1 | Отдельная квартира | 35 | 20 | нет
Наб.Волги 48 | 30 | 1 | Отдельная квартира | 79.4 | 55 | нет
Наб.Волги 48 | 31 | 1 | Отдельная квартира | 32.5 | 17.2 | нет
Наб.Волги 48 | 32 | 1 | Отдельная квартира | 44.6 | 28.1 | нет
Наб.Волги 48 | 33 | 1 | Отдельная квартира | 38.1 | 23.6 | нет
Наб.Волги 48 | 34 | 1 | Отдельная квартира | 37.7 | 23.4 | нет
Наб.Волги 48 | 35 | 1 | Отдельная квартира | 34.4 | 19.6 | нет
Наб.Волги 48 | 36 | 1 | Отдельная квартира | 34.3 | 18.5 | нет
Наб.Волги 48 | 37 | 1 | Отдельная квартира | 78.6 | 54 | нет
Наб.Волги 48 | 38 | 1 | Отдельная квартира | 32.4 | 16.7 | нет
Наб.Волги 48 | 39 | 1 | Отдельная квартира | 44.5 | 28.3 | нет
Наб.Волги 48 | 40 | 1 | Отдельная квартира | 38.2 | 23.3 | нет
Наб.Волги 48 | 41 | 1 | Отдельная квартира | 38 | 22.9 | нет
Наб.Волги 48 | 42 | 1 | Отдельная квартира | 34.9 | 19.6 | нет
Наб.Волги 48 | 43 | 1 | Отдельная квартира | 35.2 | 18.7 | нет
Наб.Волги 48 | 44 | 1 | Отдельная квартира | 78.7 | 54.6 | нет
Наб.Волги 48 | 45 | 1 | Отдельная квартира | 32.9 | 17 | нет
Наб.Волги 48 | 46 | 1 | Отдельная квартира | 44.7 | 28.5 | нет
Наб.Волги 48 | 47 | 1 | Отдельная квартира | 38.3 | 23.2 | нет
Наб.Волги 48 | 48 | 1 | Отдельная квартира | 38.7 | 22.9 | нет
Наб.Волги 48 | 49 | 1 | Отдельная квартира | 34.4 | 19 | нет
Наб.Волги 48 | 50 | 1 | Отдельная квартира | 34.3 | 18.9 | нет
Наб.Волги 48 | 51 | 1 | Отдельная квартира | 110.6 | 55.7 | нет
Наб.Волги 48 | 53 | 1 | Отдельная квартира | 44 | 28 | нет
Наб.Волги 48 | 54 | 1 | Отдельная квартира | 38.7 | 23.4 | нет
Наб.Волги 48 | 55 | 1 | Отдельная квартира | 37.4 | 23.1 | нет
Наб.Волги 48 | 56 | 1 | Отдельная квартира | 35 | 19.2 | нет
Наб.Волги 48 | 57 | 1 | Отдельная квартира | 35.2 | 20.1 | нет
Наб.Волги 48 | 58 | 1 | Отдельная квартира | 78.8 | 54.6 | нет
Наб.Волги 48 | 59 | 1 | Отдельная квартира | 32.8 | 16.9 | нет
Наб.Волги 48 | 60 | 1 | Отдельная квартира | 44.8 | 28.2 | нет
Наб.Волги 48 | 61 | 1 | Отдельная квартира | 39.1 | 23.7 | нет
Наб.Волги 48 | 62 | 1 | Отдельная квартира | 38.1 | 22.8 | нет
Наб.Волги 48 | 63 | 1 | Отдельная квартира | 34.9 | 19.9 | нет

## ОЖФ_Лифты (hidden)
Код | Параметр | Код справочника
20007 | Инвентарный номер (строка)
20008 | Наименование завода изготовителя (строка)
20010 | Год модернизации (дата, множественный)
20012 | Тип дверей лифта (перечислимый) | 228
20013 | Тип шахты лифта (перечислимый) | 230
20017 | Скорость подъема (вещественное), м/с
20018 | Количество остановок (целое), шт
20019 | Наличие частотного регулирования дверей/привода (логическое)
20020 | Действующий (логическое)
20124 | Год проведения последнего капитального ремонта (дата)
20151 | Физический износ (вещественное)
20164 | Год ввода в эксплуатацию (дата)
20165 | Грузоподъемность (вещественное), кг
20166 | Нормативный срок службы (целое), лет

## Тип лифта (hidden)
Грузовой | 5013
Пассажирский | 5011
Грузопассажирский | 5012

## ОЖФ_НежилыеПомещения (hidden)
Код | Параметр | Код справочника
20003 | Назначение помещения (перечислимый, множественный) | 236
20004 | Расположение (перечислимый) | 237
20056 | Наличие электрооборудования (перечислимый, множественный) | 252
20054 | Направление использования тепловой энергии на нужды отопления (перечислимый, множественный) | 250
20053 | Направления использования газа (перечислимый, множественный) | 245

## ОЖФ_ЖилыеПомещения (hidden)
Код | Параметр | Код справочника
11054 | Тип жилого помещения (перечислимый) | 238
20002 | Количество комнат (перечислимый), шт | 235
20059 | Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан (перечислимый) | 253
20061 | Группы домохозяйств, относительно состава семьи (перечислимый) | 255
20125 | Количество граждан, проживающих в квартире (целое)
20126 | Наличие факта признания квартиры непригодной для проживания (логическое)
20127 | Основание признания квартиры непригодной для проживания (перечислимый)
20128 | Дата документа, содержащего решение о признании квартиры непригодной для проживания (дата)
20003 | Назначение помещения (перечислимый, множественный) | 236
20004 | Расположение (перечислимый) | 237
20129 | Номер документа, содержащего решение о признании квартиры непригодной для проживания (строка)
20150 | Вид формы собственности (перечислимый) | 261
20056 | Наличие электрооборудования (перечислимый, множественный) | 252
20054 | Направление использования тепловой энергии на нужды отопления (перечислимый, множественный) | 250
20053 | Направления использования газа (перечислимый, множественный) | 245

## ОЖФ_Комнаты (hidden)
Код | Параметр | Код справочника
20133 | Дата документа, содержащего решение о признании комнаты непригодной для проживания (дата)
20130 | Количество граждан, проживающих в комнате в коммунальной квартире (целое)
20131 | Наличие факта признания комнаты непригодной для проживания (логическое)
20134 | Номер документа, содержащего решение о признании комнаты непригодной для проживания (строка)
20132 | Основание признания комнаты непригодной для проживания (перечислимый) | 239

## ОЖФ_МКД (hidden)
Код | Параметр | Код справочника
11527 | Год постройки (год, множественный)
13027 | Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) (год, множественный)
13028 | Группа капитальности (перечислимый) | 190
20815 | Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации (дата)
20817 | Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности (дата)
13026 | Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным (дата)
11019 | Дата приватизации первого жилого помещения (дата)
11053 | Дата проведения энергетического обследования (дата)
20065 | Дата, на которую установлен износ здания (дата)
20170 | Документ, содержащий решение о признании многоквартирного дома аварийным (файл)
20024 | Документы, подтверждающие класс энергетической эффективности (файл)
20168 | Документы, подтверждающие соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации (файл)
14023 | Кадастровый номер земельного участка (строка, множественный)
20052 | Категория потребителей, приравненных к населению (перечислимый) | 249
11052 | Класс энергетической эффективности здания (перечислимый) | 201
11920 | Количество жилых помещений (квартир) (целое),кварт
12502 | Количество лифтов (целое),шт
11532 | Количество нежилых помещений (целое),шт
10031 | Количество подъездов в многоквартирном доме (целое),шт
20149 | Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей (перечислимый) | 259
20819 | Наличие подземного паркинга (логическое)
20064 | Наличие приспособлений в многоквартирном доме в подъезде для нужд маломобильных групп населения (логическое)
20062 | Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным (логическое)
20169 | Наличие факта проведения энергетического обследования (логическое)
20816 | Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации (строка)
20818 | Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности (строка)
14526 | Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным (строка)
19924 | Общая площадь жилых помещений (вещественное),кв.м.
14532 | Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования (вещественное),кв.м
20145 | Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме (вещественное),кв.м
17023 | Общежитие (логическое)
19229 | Общий износ здания (вещественное),%
20025 | Основание признания многоквартирного дома аварийным (перечислимый, множественный) | 239
14099 | Площадь земельного участка (вещественное),кв.м
20055 | Разновидность территорий (перечислимый) | 251
11528 | Серия, тип проекта здания (строка)
20063 | Стадия жизненного цикла (перечислимый) | 256
20147 | Тип общежития (перечислимый) | 258

## ОЖФ_КонструктивныеЭлементы (hidden)
Код | Параметр | Код справочника
20120 | Балконы, лоджии, козырьки и эркеры. Физический износ (вещественное)
20152 | Вид несущей части (перечислимый, множественный) | 262
11556 | Количество балконов (целое),шт
13056 | Количество лоджий (целое),шт
20083 | Крыша. Год проведения последнего капитального ремонта (год)
20078 | Крыша. Несущая часть крыши. Год проведения последнего капитального ремонта (год)
12139 | Материал двери (перечислимый, множественный) | 23
13059 | Материал окон (перечислимый, множественный) | 5
13049 | Материал отделки фасада (перечислимый, множественный) | 2
13590 | Материал отделочных покрытий (перечислимый, множественный) | 115
15016 | Материал фундамента (перечислимый, множественный) | 8
14581 | Площадь отмостки (вещественное),кв.м
16590 | Тип внутренних стен (перечислимый, множественный) | 208
12185 | Тип кровли (перечислимый, множественный) | 149
14011 | Тип наружного утепления фасада (перечислимый, множественный) | 194
14549 | Тип наружных стен (перечислимый, множественный) | 207
15087 | Тип перекрытий (перечислимый, множественный) | 205
13516 | Тип фундамента (перечислимый, множественный) | 111
15246 | Утепляющие слои чердачных перекрытий (перечислимый, множественный) | 162
20073 | Фасад. Год проведения последнего капитального ремонта (год)
20072 | Фасад. Физический износ (вещественное)
12179 | Форма крыши (перечислимый, множественный) | 26
20067 | Фундамент. Год проведения последнего капитального ремонта (год)

## ОЖФ_ВнутридомовыеСети (hidden)
Код | Параметр | Код справочника
20046 | Вид теплоносителя (перечислимый, множественный) | 131
20058 | Вид топлива (перечислимый, множественный) | 247
20143 | Внутридомовая инженерная система водоотведения. Год проведения последнего капитального ремонта (год)
13412 | Внутридомовая инженерная система водоотведения. Материал сети (перечислимый, множественный) | 59
20118 | Внутридомовая инженерная система газоснабжения. Год проведения последнего капитального ремонта (год)
20112 | Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения. Год проведения последнего капитального ремонта (год)
20117 | Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения. Запорная арматура. Физический износ (вещественное)
16524 | Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения. Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения. Материал теплоизоляции сети (перечислимый, множественный) | 113
20114 | Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения. Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения. Физический износ (вещественное)
12023 | Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения. Стояки. Материал (перечислимый, множественный) | 114
20115 | Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения. Стояки. Физический износ (вещественное)
20105 | Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения. Год проведения последнего капитального ремонта (год)
20110 | Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения. Запорная арматура. Физический износ (вещественное)
14778 | Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения. Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения. Материал сети (перечислимый, множественный) | 114
20107 | Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения. Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения. Физический износ (вещественное)
20108 | Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения. Стояки. Физический износ (вещественное)
20122 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения. Год проведения последнего капитального ремонта (год)
20094 | Внутридомовая система отопления. Год проведения последнего капитального ремонта (год)
20099 | Внутридомовая система отопления. Запорная арматура. Физический износ (вещественное)
20100 | Внутридомовая система отопления. Отопительные приборы. Физический износ (вещественное)
20103 | Внутридомовая система отопления. Печи, камины и очаги. Год проведения последнего капитального ремонта (год)
20102 | Внутридомовая система отопления. Печи, камины и очаги. Физический износ (вещественное)
15055 | Внутридомовая система отопления. Сеть внутридомовой системы отопления. Материал сети (перечислимый, множественный) | 114
14721 | Внутридомовая система отопления. Сеть внутридомовой системы отопления. Материал теплоизоляции сети (перечислимый, множественный) | 113
20096 | Внутридомовая система отопления. Сеть внутридомовой системы отопления. Физический износ (вещественное)
12060 | Внутридомовая система отопления. Стояки. Материал (перечислимый, множественный) | 114
20097 | Внутридомовая система отопления. Стояки. Физический износ (вещественное)
20057 | Категория системы франкирования (перечислимый, множественный) | 246
20045 | Категория сточных вод (перечислимый, множественный) | 240
16301 | Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) (целое),шт
13477 | Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) (целое),шт
11955 | Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) (целое),шт
12545 | Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) (целое),шт
12035 | Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) (целое),шт
15024 | Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (перечислимый, множественный) | 114
11975 | Материал стояков (перечислимый, множественный) | 114
20153 | Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей (логическое)
20154 | Наличие в системе отопления полотенцесушителей (логическое)
11801 | Наличие внутридомовой системы газоснабжения (логическое)
11745 | Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения (логическое)
11707 | Наличие внутридомовой системы отопления (логическое)
11767 | Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения (логическое)
11665 | Наличие внутридомовой системы электроснабжения (логическое)
11789 | Наличие системы водоотведения (логическое)
20047 | Параметры теплоносителя (перечислимый, множественный) | 241
20048 | Схема подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения (перечислимый, множественный) | 242
13289 | Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения (перечислимый) | 180
13301 | Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения (перечислимый) | 61
14745 | Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (перечислимый) | 120
13267 | Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения (перечислимый) | 116
13207 | Тип внутридомовой системы отопления (перечислимый) | 77
12036 | Тип отопительных приборов (перечислимый, множественный) | 78
11791 | Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления (перечислимый, множественный) | 138
16207 | Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления (перечислимый, множественный) | 131

## ОЖФ_Перечисления (hidden)
Код справочника | Код записи | Значение
228 | 5000 | Раздвижные
228 | 5001 | Распашные
229 | 5011 | Пассажирский
229 | 5012 | Грузопассажирский
229 | 5013 | Грузовой
230 | 5021 | Приставная
230 | 5022 | Встроенная
231 | 5031 | УК
231 | 5032 | РСО - Отопление
231 | 5033 | РСО - ГВС
231 | 5034 | РСО – ХВС
231 | 5035 | ООКУ - Водоотведение
231 | 5036 | РСО - Электроснабжение
231 | 5037 | РСО – Газоснабжение
231 | 5038 | ООКУ – Отопление
231 | 5039 | ООКУ – ГВС
231 | 5040 | ООКУ – ХВС
231 | 5041 | ООКУ – Электроснабжение
231 | 5042 | ООКУ - Газоснабжение
231 | 5043 | ОО
231 | 5044 | РосРеестр
235 | 5081 | 1-комнатные
235 | 5082 | 2-комнатные
235 | 5083 | 3-комнатные
235 | 5084 | 4-комнатные
235 | 5085 | 5-комнатные
235 | 5086 | 6-комнатные
235 | 5087 | 7 и более комнат
236 | 5091 | Ветеринарная аптека
236 | 5092 | Ветеринарная компания
236 | 5093 | Фармация
237 | 5100 | Встроенное
237 | 5101 | Пристроенное
238 | 5110 | В городских населенных пунктах, не оборудованные стационарными электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками
238 | 5111 | В городских населенных пунктах, оборудованные стационарными электроплитами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками
238 | 5112 | В городских населенных пунктах, оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками
238 | 5113 | В сельских населенных пунктах, не оборудованные стационарными электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками
238 | 5114 | В сельских населенных пунктах, оборудованные стационарными электроплитами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками
238 | 5115 | В сельских населенных пунктах, оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками
239 | 5121 | Физический износ
239 | 5122 | Влияние окружающей среды
239 | 5123 | Природные катастрофы
239 | 5124 | Причины техногенного характера
239 | 5125 | Пожар
239 | 5126 | Иная
240 | 5130 | Жидкие бытовые отходы
240 | 5131 | Поверхностные сточные воды
240 | 5132 | Хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых домов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов
240 | 5133 | Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов
240 | 5134 | Сточные воды, отводимые иными абонентами
241 | 5140 | Отборный пар давлением: от 1,2 до 2,5 кг/см2
241 | 5141 | Отборный пар давлением: от 2,5 до 7,0 кг/см2
241 | 5142 | Отборный пар давлением: от 7,0 до 13,0 кг/см2
241 | 5143 | Отборный пар давлением: свыше 13,0 кг/см2
241 | 5144 | Острый и редуцированный пар
242 | 5150 | К тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией
242 | 5151 | К тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией
243 | 5160 | Первая категория
243 | 5161 | Вторая категория
243 | 5162 | Третья категория
244 | 5170 | Пиковое потребление
244 | 5171 | Базовое потребление
245 | 5180 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа)
245 | 5181 | На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
245 | 5182 | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
245 | 5183 | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах)
245 | 5184 | На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах. с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно
245 | 5185 | На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно
245 | 5186 | На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. м3
246 | 5190 | Реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок
246 | 5191 | Реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточного хранения (склада
246 | 5192 | Реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя
246 | 5193 | Реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя
247 | 5200 | Уголь
247 | 5201 | Торф
247 | 5202 | Сланцы
247 | 5203 | Прочее твердое топливо
247 | 5204 | Дрова
248 | 5210 | Физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях
248 | 5211 | Исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений жилого фонда
248 | 5212 | Теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения
248 | 5213 | Религиозные организации
248 | 5214 | Бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие в том числе деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта
248 | 5215 | Воинские части
248 | 5216 | Исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы
249 | 5220 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан
249 | 5221 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений
249 | 5222 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
249 | 5223 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей
249 | 5224 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
249 | 5225 | Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности
250 | 5230 | Отопление жилых помещений
250 | 5231 | Отопление нежилых помещений
250 | 5232 | Подогрев корма для скота
251 | 5240 | Сельские территории
251 | 5241 | Иные территории
251 | 5242 | Городские населенные пункты
252 | 5250 | оборудован в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи
252 | 5251 | не оборудован стационарными электроплитами для приготовления пищи
252 | 5252 | оборудован в установленном порядке электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
252 | 5253 | не оборудован электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
253 | 5260 | первая группа домохозяйств - с одним лицом, зарегистрированным в жилом помещении в установленном порядке
253 | 5261 | вторая группа домохозяйств - с двумя лицами, зарегистрированными в жилом помещении в установленном порядке по месту жительства
253 | 5262 | третья группа домохозяйств - с тремя лицами, зарегистрированными в жилом помещении в установленном порядке по месту жительства
253 | 5263 | четвертая группа домохозяйств - с четырьмя лицами, зарегистрированными в жилом помещении в установленном порядке по месту жительства
253 | 5264 | пятая группа домохозяйств - с пятью и более лицами, зарегистрированными в жилом помещении в установленном порядке по месту жительства
253 | 5265 | шестая группа домохозяйств (в расчете на одного проживающего), к которой относятся граждане, проживающие в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, в случаях, когда они не объединены совместным ведением хозяйства
254 | 5270 | Служебные жилые помещения
254 | 5271 | Жилые помещения маневренного фонда
254 | 5272 | Жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев
254 | 5273 | Жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами
254 | 5274 | Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан
254 | 5275 | Жилые помещения в общежитиях
254 | 5276 | Жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения
254 | 5277 | Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
255 | 5280 | Домохозяйства одиноко проживающих пенсионеров
255 | 5281 | Домохозяйства, состоящие только из получателей пенсии по старости либо инвалидности
255 | 5282 | Домохозяйства, в которых проживают семьи, отнесенные в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации к категории многодетных семей
255 | 5283 | Домохозяйства, в которых проживают семьи, имеющие в своем составе инвалидов
255 | 5284 | Домохозяйства, в которых проживают семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов
255 | 5285 | Домохозяйства, которых проживают семьи, отнесенные к категории замещающих семей, имеющие в своем составе детей, оставшихся без попечения родителей
1 | 2348 | Кирпич
1 | 2352 | Природные камни
1 | 2358 | Бетонные блоки
1 | 2360 | Монолитный железобетон
1 | 2362 | Панели железобетонные
1 | 2364 | Дерево
2 | 1121 | панель с заводской отделкой
2 | 1122 | окраска
2 | 1123 | облицовка плитами искусственного камня
2 | 1124 | облицовка керамической плиткой
2 | 1125 | отделочные полимерные материалы
2 | 3 | без отделки
2 | 2453 | обшивочная доска не окрашенная
2 | 2454 | окраска по штукатурке
2 | 2476 | обшивочная доска окрашенная
2 | 3748 | Стены с наружной системой утепления фасада
2 | 4048 | Наружная облицовка кирпичем
4 | 1135 | дерево
4 | 1137 | металл
4 | 1138 | кирпич
4 | 1141 | металло пластиковые конструкции
4 | 2449 | железобетонные панели
4 | 2450 | пластик
5 | 1142 | Деревянные
5 | 2251 | Алюминиевый сплав
5 | 2252 | Стальные
5 | 2253 | Пластиковые
5 | 4132 | нет
6 | 1144 | Без отделки
6 | 1147 | Деревянная обшивка
6 | 1155 | Окраска
6 | 1161 | Штукатурка
6 | 2194 | Облицовка плитами природного камня
6 | 2195 | Облицовка плитами искусственного камня
6 | 2196 | Облицовка керамической плиткой
6 | 2197 | Панель с заводской отделкой
6 | 2209 | Облицовка сайдингом
8 | 1169 | Бутовый камень
8 | 1170 | Бутобетон
8 | 1172 | Монолитный железобетон
8 | 1173 | Кирпич керамический
8 | 2291 | Дерево
8 | 2292 | Сборный железобетон
9 | 1178 | Сборные железобетонные плиты
9 | 1179 | Монолитный железобетон
9 | 1180 | Дерево
9 | 1181 | Металл
19 | 1216 | Асфальт
19 | 1217 | Асфальтобетон
19 | 1218 | Бетон
19 | 2221 | Булыжник
19 | 2247 | Плиты природного камня
19 | 2248 | Тротуарная плитка
19 | 2249 | Плиты искусственного камня
19 | 2250 | Щебень
19 | 2322 | Брусчатка
20 | 1219 | Наружный отдельный
20 | 1220 | Наружный рядом с подъездом
20 | 1221 | Наружный рядом с черным ходом
20 | 1223 | Внутренний с лестничной клетки
20 | 1224 | Наружный с открытого приямка
20 | 2166 | Наружный с закрытого приямка
23 | 1237 | Глухая деревянная обшитая металлом
23 | 1239 | Глухая деревянная
23 | 1240 | Глухая металлическая
23 | 2330 | Решетка металлическая
23 | 2425 | Деревянная остекленная
23 | 4152 | Пластиковая остекленная
23 | 4153 | Пластиковая глухая
26 | 887 | Односкатная
26 | 888 | Двускатная
26 | 889 | Полувальмовая
26 | 891 | Вальмовая сложной формы
26 | 2494 | Плоская
26 | 2500 | Вальмовая
26 | 2501 | Шатровая
37 | 951 | внешний
37 | 952 | внутренний
37 | 953 | неорганизованный
38 | 1244 | Деревянные и металлические
38 | 1245 | Деревянные глухие
38 | 1246 | Металлические глухие
38 | 4119 | Деревянные с остеклением
38 | 4155 | Пластиковые с остеклением
38 | 4156 | Пластиковые глухие
47 | 980 | Побелка
47 | 981 | Окраска
47 | 2374 | Без отделки
47 | 2375 | Подвесные
58 | 1076 | РСО теплоснабжения
58 | 1077 | Бесхозяйное имущество
58 | 1078 | Общедомовое имущество
58 | 1079 | РСО водоснабжения
59 | 1080 | чугун
59 | 1081 | пластик
59 | 1082 | асбестоцемент
59 | 2115 | Керамика
61 | 1086 | центральное
61 | 1087 | баллонный газ
61 | 1088 | нет
61 | 3722 | от накопителей (дворовые)
63 | 1091 | нет
63 | 1092 | Водяная
63 | 1093 | Порошковая
63 | 2461 | Только система оповещения
63 | 2462 | Огнетушители
63 | 2463 | АСПТ (автоматическая система пожаротушения)
64 | 1094 | ж/б
64 | 1095 | кирпич
64 | 1096 | металл
64 | 1097 | кирпич/жб
64 | 1098 | кирпич/металл
65 | 1099 | кровля
65 | 1100 | чердак, технический этаж
77 | 1044 | Центральная
77 | 1045 | Печная
77 | 1046 | Электрическая
77 | 1047 | Домовая котельная
77 | 3719 | Квартирное отопление (котел)
78 | 1069 | Радиатор
78 | 1048 | Конвектор
79 | 1050 | Верхняя
79 | 1051 | Нижняя
80 | 1052 | Тепловые сети
80 | 2393 | Общедомовое имущество
97 | 2457 | Деревянные стены
97 | 2458 | Каменные стены
97 | 2459 | Панельные стены
97 | 2460 | Стены с наружной системой утепления фасада
97 | 2474 | Кирпичные стены
97 | 2475 | Монолитные стены
98 | 2132 | Этаж цокольный
98 | 2133 | Этаж подвальный
98 | 2134 | Техническое подполье
98 | 2135 | Этаж подземный
98 | 2136 | Подполье
98 | 2137 | Подполье проветриваемое
102 | 2149 | Песок
102 | 2150 | Грунт
102 | 2151 | Бетон
102 | 2154 | Дерево
102 | 2383 | Щебень
108 | 2171 | Бетон
108 | 2172 | Металл
108 | 2173 | Дерево
108 | 2174 | Природный камень
111 | 2182 | Ленточный
111 | 2183 | Столбчатый (столбовой)
111 | 2184 | Плитный (сплошной)
111 | 2185 | Ленточный ростверк по сваям
111 | 2293 | Плитный ростверк по сваям
112 | 2187 | Монолитный железобетон
112 | 2189 | Бетонные блоки
112 | 2190 | Бутовый камень
112 | 2191 | Бутобетон
112 | 2193 | Керамический кирпич
112 | 2245 | Деревянный брус
112 | 2311 | Деревянный щит
112 | 2312 | Природные камни
112 | 2313 | Однослойные панели из бетона
112 | 2314 | Трехслойные железобетонные панели
112 | 2315 | Однослойные железобетонные панели
112 | 2317 | Бетонные камни
113 | 2198 | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги
113 | 2199 | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан)
113 | 2200 | Минеральная вата с покрытием из оцинкованной стали
113 | 2201 | Вспененный полиэтилен (энергофлекс)
113 | 2202 | Асбест под деревянной основой (устар.)
113 | 2203 | Минеральная вата с покрытием
113 | 2204 | Пенополиуретановое напыление
114 | 2205 | Сталь оцинкованная
114 | 2206 | Чугун
114 | 2207 | Полимер
114 | 2208 | Металлополимер
114 | 4188 | Медь
114 | 4281 | Сталь черная
115 | 2210 | Без отделки
115 | 2212 | Окраска
115 | 2213 | Штукатурка
115 | 2214 | Керамическая плитка
115 | 2440 | Окраска по штукатурке
115 | 2441 | Штукатурка декоративная
115 | 2442 | Побелка
116 | 2216 | Тупиковая
116 | 2217 | Кольцевая или с закольцованными вводами
118 | 2222 | 10
118 | 2223 | 15
118 | 2224 | 20
118 | 2225 | 25
118 | 2226 | 32
118 | 2227 | 40
118 | 2228 | 50
118 | 2229 | 65
118 | 2230 | 80
118 | 2231 | 100
118 | 2232 | 125
118 | 2233 | 150
118 | 2234 | 200
118 | 2235 | 250
119 | 2238 | Открытая система централизованного водоснабжения
119 | 2239 | Местные водонагреватели
119 | 2244 | Закрытая система централизованного водоснабжения
119 | 2321 | Домовая котельная
120 | 2240 | Тупиковая
120 | 2241 | Кольцевая или с закольцованными вводами
120 | 2242 | Газовые колонки (ВДГО)
120 | 2243 | Электроводонагреватели
120 | 3720 | Дровяная колонка
120 | 3721 | Индивидуальный котел
121 | 2255 | На лестничных клетках
121 | 2256 | В квартире
122 | 2258 | Железобетон
122 | 2259 | Кирпич
122 | 2376 | Дерево
122 | 4087 | Нет колонн и стоблов
125 | 2294 | Естественное (грунт)
125 | 2295 | Искусственное (сваи)
126 | 2296 | С элеваторного узла (открытая система)
126 | 2297 | С теплообменной установки (бойлер) (закрытая система)
126 | 2320 | С домовой котельной
128 | 2327 | Металл
128 | 2328 | Монолитный железобетон
128 | 2329 | Сборный железобетон
128 | 2385 | Дерево
129 | 2331 | Монолитное
129 | 2332 | Сборное
129 | 2337 | Сборное по балкам
130 | 2333 | Железобетон
130 | 2334 | Железобетонные плиты
130 | 2335 | Кирпич
130 | 2336 | Деревянное по деревянным балкам
130 | 2346 | Деревянное по металлическим балкам
130 | 2347 | Бетонное по металлическим балкам
130 | 2419 | Бетонное по железобетонным балкам
130 | 2405 | Металлическое по металлическим балкам
130 | 4160 | Деревянное по железобетонным балкам
131 | 2338 | Вода
131 | 2339 | Пар
131 | 2340 | Концентрат
131 | 2341 | Электричество
131 | 2342 | Дрова
131 | 2343 | Уголь
131 | 2344 | Нефтепродукты
134 | 2386 | Рулонная
134 | 2387 | Металл
134 | 2388 | Дерево
134 | 2389 | Полимер
134 | 2390 | Черепица
134 | 3773 | Волнистые листы
135 | 2391 | Элеваторный
135 | 2392 | Бойлерный (Теплообменная установка)
136 | 2394 | Открытая
136 | 2395 | Закрытая
137 | 2397 | Двухтрубная
137 | 2396 | Однотрубная
138 | 2398 | Вертикальная
138 | 2399 | Горизонтальная
139 | 2400 | Кран шаровый
139 | 2401 | Кран конусный (пробковый)
139 | 2402 | Кран вентильный
139 | 2403 | Автоматический спускник
139 | 2404 | Ручной спускник
140 | 2407 | Полы цементно-песчаные, бетонные, мозаичные
140 | 2410 | Полы из керамических плиток
140 | 2411 | Полы паркетные
140 | 2416 | Полы дощатые
140 | 2417 | Полы из древесностружечных (древесноволокнистых) плит
140 | 2418 | Полы из рулонных материалов
140 | 2431 | Полы из синтетических плиток
141 | 2420 | Кирпич
141 | 2421 | Панели железобетонные
141 | 2422 | Монолитный железобетон
141 | 2423 | Дерево
141 | 3699 | Гипсобетон и шлакобетон
141 | 4195 | Фибролитовые плиты
148 | 2480 | вентилируемая
148 | 2481 | невентилируемая
148 | 2497 | С теплым чердаком
148 | 2498 | С холодным чердаком
149 | 2571 | Волнистые листы
149 | 2482 | Рулонная
149 | 2485 | Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная)
149 | 2573 | Металлическая волнистая
149 | 2572 | Металлическая фальцевая
149 | 2484 | Из мелко-штучных материалов (черепица, плитка)
149 | 2608 | Лоток железобетонной панели
149 | 3749 | Мембранная
150 | 2486 | внутренний
150 | 2487 | наружный организованный
150 | 2488 | наружный неорганизованный
151 | 2489 | с непроходным чердаком
151 | 2490 | с полупроходным чердаком
151 | 2491 | с проходным чердаком
151 | 2499 | нет
153 | 2495 | Чердачная
153 | 2496 | Бесчердачная-совмещенная
154 | 2502 | Стропильная система
154 | 2503 | Плита
155 | 2504 | Дерево
155 | 2505 | Металл
155 | 2507 | Дерево и металл
158 | 2516 | Металл черный
158 | 2517 | Оцинкованная сталь
158 | 2518 | Металл окрашенный
158 | 2520 | Рулонная
158 | 2521 | Черепица
158 | 2522 | Дерево
158 | 2553 | Волнистые листы
158 | 2558 | Медь
158 | 2559 | Алюминиевый сплав
161 | 2531 | Рулонная
161 | 2532 | Обмазочная
161 | 2567 | Тканевая
162 | 2533 | Керамзит или шлак
162 | 2534 | Минеральная вата
162 | 2536 | Напыляемый (пенополиуретан и другие полимеры)
162 | 2538 | Минераловатные плиты
162 | 2570 | Полимерные плиты (пенопласт, пенополиуретан и другие)
162 | 4125 | Цементный фибролит
162 | 4126 | Пеностекло
162 | 4127 | Пенобетон
162 | 4135 | нет
164 | 2543 | через будку
164 | 2544 | неорганизованный
164 | 2545 | через слуховое окно
164 | 2546 | через лестнично-лифтовой узел
165 | 2547 | Надстенный
165 | 2548 | Подвесной
165 | 2549 | Выносной
166 | 2551 | Оцинкованная сталь
166 | 2552 | Металл черный
166 | 2554 | Металл окрашенный
166 | 2555 | Бетон
166 | 2556 | Дерево
166 | 2557 | Чугун
166 | 2560 | Полимер
168 | 2574 | Бетон
168 | 3512 | Бетон или железобетон (фермы)
168 | 3513 | Дерево
169 | 2578 | Люк деревянный обшитый металлом
169 | 2575 | Люк деревяный
169 | 2577 | Люк металлический
169 | 2576 | Дверь деревянная
169 | 2580 | Дверь деревянная обшитая металлом
169 | 2579 | Дверь металлическая
169 | 2609 | Приставная лестница
170 | 2581 | Проходимый
170 | 2582 | Непроходимый
170 | 2583 | Проходимый через дверь
171 | 2584 | Совмещенная вентилируемая
171 | 2585 | С тёплым чердаком
171 | 2586 | С холодным чердаком
172 | 2587 | Воздушные каналы в плите перекрытия
172 | 2588 | Воздушная прослойка между плитами
172 | 2599 | Стеновые и карнизные продухи, слуховые окна
172 | 2600 | Вентблоки
173 | 2589 | Вытяжные шахты
173 | 2590 | Через окна (продувная)
173 | 2601 | Слуховые окна, коньковый продух
177 | 2606 | Жесткая
177 | 2607 | Мягкая
180 | 3341 | Централизованная канализация
180 | 3342 | Выгребная яма
180 | 3343 | Локальная канализация (септик)
190 | 3576 | I Каменные особокапитальные
190 | 3577 | II. Каменные обыкновенные
190 | 3578 | III. Каменные облегченные
190 | 3579 | IV. Деревянные рубленые и брусчатые, смешанные и сырцовые
190 | 3580 | V. Сборно-щитовые, каркасные глинобитные, саманные и фахверковые
190 | 3581 | VI. Каркасно-камышитовые и прочие
191 | 3584 | По стальным консольным балкам (рамам) с заполнением монолитным железобетоном или плитами
191 | 3585 | С дощатым заполнением
191 | 3586 | По железобетонным балкам-консолям и плитам перекрытия
191 | 4134 | нет
193 | 3677 | За пределы здания
193 | 3678 | В К1 канализацию
193 | 3679 | В централизованную ливневую канализацию
194 | 3688 | Навесной вентилируемый фасад
194 | 3689 | Утепление с защитным штукатурным слоем
198 | 3703 | Приточная
198 | 3704 | Вытяжная
198 | 3705 | Приточно-вытяжная
201 | 3706 | А+ (Очень высокий)
201 | 3707 | А (Очень высокий)
201 | 3708 | В (Высокий)
201 | 3710 | В+ (Высокий)
201 | 3709 | В++ (Высокий)
201 | 3711 | С (Нормальный)
201 | 3712 | D (Пониженный)
201 | 3713 | E (Низкий)
204 | 3723 | Квартирные
204 | 3724 | Лестничная клетка
204 | 3725 | Обособленные помещения на лестничной клетке
205 | 3727 | Перекрытия деревянные неоштукатуренные
205 | 3728 | Перекрытия деревянные оштукатуренные
205 | 3729 | Перекрытия из кирпичных сводов по стальным балкам
205 | 3730 | Перекрытия из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей
205 | 3731 | Перекрытия из сборного железобетонного настила
205 | 3732 | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит
205 | 3733 | Перекрытие монолитное
207 | 3737 | Стены деревянные, сборно-щитовые
207 | 3738 | Стены деревянные каркасные
207 | 3739 | Стены рубленные из бревен и брусчатые
207 | 3740 | Стены деревянные рубленные, каркасные и брусчатые с наружной облицовкой кирпичом
207 | 3741 | Стены кирпичные
207 | 3742 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками
207 | 3743 | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней
207 | 3744 | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей
207 | 3745 | Стены из слоистых железобетонных панелей
207 | 3746 | Стены из несущих панелей
207 | 3747 | Другие (железобетонные стены)
208 | 3751 | Стены деревянные, сборно-щитовые
208 | 3752 | Стены деревянные каркасные
208 | 3753 | Стены рубленные из бревен и брусчатые
208 | 3755 | Стены кирпичные
208 | 3756 | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками
208 | 3757 | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней
208 | 3758 | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей
208 | 3759 | Стены из слоистых железобетонных панелей
208 | 3760 | Стены из несущих панелей
209 | 3767 | 1-й этаж
209 | 3768 | цокольный этаж
209 | 3769 | подвал
210 | 3770 | Переносной мусоросборник
210 | 3771 | Бункер
210 | 3772 | Контейнер
212 | 4066 | Зависимая
212 | 4067 | Независимая (через теплообменник)
220 | 4121 | Региональный оператор
220 | 4122 | Специальный счет
220 | 4150 | Нет
221 | 4123 | Региональный оператор
221 | 4124 | ТСЖ, ЖСК иной спец кооператив
221 | 4151 | Управляющая компания
224 | 4196 | Аллюминий
224 | 4197 | Медь
225 | 4200 | Светильник для ламп Е14
225 | 4198 | Светильник для ламп Е27
225 | 4199 | Светодиодный светильник
225 | 4201 | Светильник для люминисцентных ламп
226 | 4275 | Дерево
226 | 4276 | Металл
226 | 4277 | Железобетон
227 | 4278 | Деревянная
227 | 4279 | По стальным косоурам
227 | 4280 | Железобетонные
256 | 4283 | Строящийся
256 | 4284 | Эксплуатируемый
256 | 4285 | Выведен из эксплуатации
256 | 4286 | Снесенный
257 | 4287 | Ванна сидячая длиной 1200 мм с душем
257 | 4288 | Ванна длиной 1500 - 1550 мм с душем
257 | 4289 | Ванна длиной 1650 - 1700 мм с душем
257 | 4290 | Ванна без душа
257 | 4291 | Душ
257 | 4292 | Раковина
257 | 4293 | Мойка кухонная
257 | 4294 | Унитаз
257 | 4295 | Умывальник
257 | 4296 | Водоразборная колонка
257 | 4297 | Душевые
258 | 4298 | Общежитие квартирного типа
258 | 4299 | Общежитие коридорного типа
258 | 4300 | Общежитие гостиничного типа
258 | 4301 | Общежитие секционного типа
260 | 4304 | Оборудованные газовой плитой
260 | 4305 | Оборудованные газовым водонагревателем
260 | 4306 | Оборудованные газовым обогревателем
260 | 4307 | Не оборудованные газовой плитой
260 | 4308 | Не оборудованные газовым водонагревателем
260 | 4309 | Не оборудованные газовым обогревателем
259 | 4310 | Неизолированные стояки и полотенцесушители
259 | 4311 | Изолированные стояки и полотенцесушители
259 | 4312 | Неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей
259 | 4313 | Изолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей
261 | 4314 | Частный жилищный фонд
261 | 4315 | Государственный жилищный фонд
261 | 4316 | Муниципальный жилищный фонд
262 | 4317 | Деревянные
262 | 4318 | Железобетонные сборные (чердачные)
262 | 4319 | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей

## Olson (hidden)
1 | Europe/Kaliningrad | Калининград
2 | Europe/Moscow | Москва
3 | Europe/Simferopol | Симферополь
4 | Europe/Volgograd | Волгоград
5 | Europe/Samara | Самара
6 | Asia/Yekaterinburg | Екатеринбург
7 | Asia/Novosibirsk | Новосибирск
8 | Asia/Omsk | Омск
9 | Asia/Krasnoyarsk | Красноярск
10 | Asia/Novokuznetsk | Новокузнецк
11 | Asia/Irkutsk | Иркутск
12 | Asia/Chita | Чита
13 | Asia/Yakutsk | Якутск
14 | Asia/Khandyga | Хандыга
15 | Asia/Vladivostok | Владивосток
16 | Asia/Magadan | Магадан
17 | Asia/Sakhalin | Сахалин
18 | Asia/Ust-Nera | Усть-Нера
19 | Asia/Srednekolymsk | Среднеколымск
20 | Asia/Kamchatka | Камчатка
21 | Asia/Anadyr | Анадырь

## Состояние (hidden)
Аварийный | 1
Исправный | 2
Ветхий | 3
Не выбран | 4

## СпосФормФондаКапремонта (hidden)
Значение не выбрано | 1
Специальный счет | 3
Счет регионального оператора | 4

## ХарактеристикаПомещения (hidden)
Отдельная квартира | 1
Квартира коммунального заселения | 2
Общежитие | 3

## conf (hidden)
TYPE | MKD-UO
VERSION | 10.0.2.1